北海街道办事处

消防安全类行政处罚裁量标准

| 编号 | 002-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 违法行为 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； 2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效。 |  |  |  |  |
| 处罚种类 及幅度 | 处五千元以上五万元以下罚款 |  |  |  |  |
| 单位类别 | 类别1：人员密集场所、易燃易爆场所（生产、储存、经营、装卸）； 类别2：除人员密集场所、易燃易爆场所以外的其他场所。 |  |  |  |  |
| 违反条款 | 《消防法》第十六条第一款第二项 |  |  |  |  |
| 处罚依据 | 《消防法》第六十条第一款第一项 |  |  |  |  |
| 裁量阶次认定 | 1、以下情形确定为较轻阶次：①规则第九条规定的从轻情形；②火灾隐患能够立即整改，未造成危害后果。 2、以下情形确定为一般阶次：消防安全违法行为属于较轻阶次、严重阶次以外情形的。 3、以下情形确定为严重阶次：①规则第十条规定的从重情形；②按标准应当设置而未设置火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统、应急广播和应急照明、疏散指示标志的；③火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及防火门、防火卷帘等防火分隔设施严重损坏或者瘫痪，无法使用的；④疏散楼梯、安全出口设置的形式和数量不符合工程建设消防技术标准要求的；⑤已造成火灾、难以整改的火灾隐患或重大火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除等严重后果的。 |  |  |  |  |
| 裁量实施 | 裁量阶次及量罚区间 |  |  | 单位类别及裁量情形 |  |
|  | 较轻阶次 量罚区间 | 一般阶次 量罚区间 | 严重阶次 量罚区间 | 类别1 | 类别2 |
|  | 5000元-1万元 | 1-2万元 | 2-3万元 | ①按标准应当设置而未设置的单类消防设施数量占此类总数量10%以下，或消防设施种类为1类；②未保持完好有效的消防设施、器材数量占此类总数量10%以下，或消防设施种类为1类。 | ①按标准应当设置而未设置的单类消防设施数量占此类总数量15%以下，或消防设施种类为2类；②未保持完好有效的消防设施、器材数量占此类总数量15%以下，或消防设施种类为1-2类。 |
|  | 1-2万元 | 2-3万元 | 3-4万元 | ①按标准应当设置而未设置的单类消防设施数量占此类总数量10%以上20%以下，或消防设施种类为2类； ②未保持完好有效的消防设施、器材数量占此类总数量10%以上20%以下，或消防设施种类为2类。 | ①按标准应当设置而未设置的单类消防设施数量占此类总数量15%以上30%以下，或消防设施种类为3类； ②未保持完好有效的消防设施、器材数量占此类总数量15%以上30%以下，或消防设施种类为3类。 |
|  | 2-3万元 | 3-4万元 | 4-5万元 | ①按标准应当设置而未设置的单类消防设施数量占此类总数量20%以上，或消防设施种类为3类以上；②未保持完好有效的消防设施、器材数量占此类总数量20%以上，或消防设施种类为3类以上。 | ①按标准应当设置而未设置的单类消防设施数量占此类总数量30%以上，或消防设施种类为4类以上；②未保持完好有效的消防设施、器材数量占此类总数量30%以上，或消防设施种类为4类以上。 |
| 注：1、可以不予处罚的情形：适用规则第八条之规定； 2、本表单位类别及裁量情形中“以上”包含本数，“以下”不包含本数。 |  |  |  |  |  |

| 编号 | 002-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 违法行为 | 1、损坏、挪用消防设施、器材或者擅自停用、拆除消防设施、器材； 2、占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或其他妨碍安全疏散行为； 3、埋压、圈占、遮挡消火栓或占用防火间距； 4、占用、堵塞、封闭消防车通道； 5、不及时消除火灾隐患。 |  |  |  |  |
| 处罚种类及幅度 | 处五千元以上五万元以下罚款 |  |  |  |  |
| 单位类别 | 类别1：人员密集场所、易燃易爆场所（生产、储存、经营、装卸）； 类别2：除人员密集场所、易燃易爆场所（生产、储存、经营、装卸）以外的其他场所。 |  |  |  |  |
| 违反条款 | 《消防法》第十六条第一款第五项、第二十八条 |  |  |  |  |
| 处罚依据 | 《消防法》第六十条第一款第二项、第三项、第四项、第五项、第七项 |  |  |  |  |
| 裁量阶次认定 | 1、以下情形确定为较轻阶次：①规则第九条规定的从轻情形；②火灾隐患能够立即整改，未造成危害后果。 2、以下情形确定为一般阶次：①对属于第1、2、3、4项违法行为，一年内检查发现两次的；②对于第1项，损坏、擅自拆除、停用火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防烟排烟以及应急广播和应急照明系统组件，导致系统局部无法正常使用的；挪用消防设施、器材超过3处的；③对于第2项，占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，导致人员无法通行，但能够当场改正的；占用、堵塞的疏散通道、安全出口宽度超过该疏散通道、安全出口宽度50%，且无法当场改正的；④对于第3项，埋压、圈占、遮挡消火栓3处以上，无法当场改正，或者占用防火间距，无法当场改正的；⑤对于第4项，占用、堵塞、封闭消防车通道2处以上，给消防车通行带来困难的；⑥对于第5项，有3处以上一般火灾隐患，未及时采取措施消除的，或者有未满3处一般火灾隐患，但未采取任何措施消除的；⑦其他属于较轻阶次、严重阶次以外情形的。 3、以下情形确定为严重阶次：①规则第十条规定的从重情形；②对属于第1、2、3、4项违法行为一年内检查发现三次以上的；③对于第1项，损坏、擅自拆除、停用火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明，导致系统整体无法正常使用的；④对于第2项，占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，导致人员无法通行，且不能当场改正的；其他占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口3处以上的；⑤对于第3项，埋压、圈占、遮挡消火栓5处以上，无法当场改正的；占用防火间距3处以上，无法当场改正的；⑥对于第4项，占用、堵塞、封闭消防车通道，造成消防车无法通行的；⑦已造成火灾、难以整改的火灾隐患或重大火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除等严重后果的。 |  |  |  |  |
| 裁量实施 | 裁量阶次及量罚区间 |  |  | 单位类别及裁量情形 |  |
|  | 较轻阶次 量罚区间 | 一般阶次 量罚区间 | 严重阶次 量罚区间 | 类别1 | 类别2 |
|  | 5000元-1万元 | 1-2万元 | 2-3万元 | 存在问题的单类消防设施、器材数量占此类总数量10%以下，或存在问题的消防设施种类为1类。 | 存在问题的单类消防设施、器材数量占此类总数量15%以下，或存在问题的消防设施种类为1-2类。 |
|  | 1-2万元 | 2-3万元 | 3-4万元 | 存在问题的单类消防设施、器材数量占此类总数量10%以上，20%以下，或存在问题的消防设施种类为2类。 | 存在问题的单类消防设施、器材数量占此类总数量15%以上，30%以下，或存在问题的消防设施类别为3类。 |
|  | 2-3万元 | 3-4万元 | 4-5万元 | 存在问题的单类消防设施、器材数量占此类总数量20%以上，或存在问题的消防设施种类为3类以上。 | 存在问题的单类消防设施、器材数量占此类总数量30%以上，或存在问题的消防设施种类为4类以上。 |
| 注：1、可以不予处罚的情形：适用规则第八条之规定；2、个人有第1、2、3、4项违法行为之一的，根据《消防法》第六十条第二款，视情处警告或者500元以下罚款； 3、本表单位类别及裁量情形中“以上”包含本数，“以下”不包含本数。 |  |  |  |  |  |

| 编号 | 002-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 违法行为 | 门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物 |  |  |  |
| 处罚种类及幅度 | 处五千元以上五万元以下罚款 |  |  |  |
| 单位类别 | 人员密集场所 |  |  |  |
| 违反条款 | 《消防法》第二十八条 |  |  |  |
| 处罚依据 | 《消防法》第六十条第一款第六项 |  |  |  |
| 裁量阶次认定 | 1、以下情形确定为较轻阶次：①规则第九条规定的从轻情形；②火灾隐患能够立即整改，未造成危害后果；③在不超过3个其他门窗设置障碍物，影响逃生、救援的。 2、以下情形确定为一般阶次：①在3个以上其它门窗设置障碍物，影响逃生、灭火救援的；②其他属于较轻阶次、严重阶次以外情形的。 3、以下情形确定为严重阶次：①规则第十条规定的从重情形；②在消防救援窗或排烟窗设置障碍物，影响逃生、灭火救援的；③在5个以上其他门窗上设置障碍物，影响逃生、灭火救援的；④已造成火灾、难以整改的火灾隐患或重大火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除等严重后果的。 |  |  |  |
| 裁量实施 | 裁量阶次及量罚区间 |  |  | 裁量情形 |
|  | 较轻阶次 量罚区间 | 一般阶次 量罚区间 | 严重阶次 量罚区间 |  |
|  | 5000元-1万元 | 1-2万元 | 2-3万元 | 存在问题的门窗数量占此类总数量10%以下。 |
|  | 1-2万元 | 2-3万元 | 3-4万元 | 存在问题的门窗数量占此类总数量10%以上，20%以下。 |
|  | 2-3万元 | 3-4万元 | 4-5万元 | 存在问题的门窗数量占此类总数量20%以上。 |
| 注：1、可以不予处罚的情形：适用规则第八条之规定； 2、“其他门窗”，指人员密集场所除消防救援窗、排烟窗以外的窗口； 3、本表裁量情形中“以上”包含本数，“以下”不包含本数。 |  |  |  |  |

| 编号 | 003 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 违法行为 | 1、易燃易爆危险品场所与居住场所设置在同一建筑物内； 2、易燃易爆危险品场所未与居住场所保持安全距离； 3、其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准。 |  |  |  |  |
| 处罚种类及幅度 | 责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。 |  |  |  |  |
| 单位类别 | 类别1：生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所；类别2：其他场所。 |  |  |  |  |
| 违反条款 | 《消防法》第十九条 |  |  |  |  |
| 处罚依据 | 《消防法》第六十一条 |  |  |  |  |
| 裁量阶次认定 | 1、以下情形确定为较轻阶次：规则第九条规定的从轻情形。 2、以下情形确定为一般阶次：①经批评教育后能够停止违法行为；②短期难以整改，已对消防安全造成一定影响的；③其他场所与居住场所合用，防火分隔、安全疏散、报警和灭火系统不符合消防标准的；④易燃易爆危险品场所与居住场所的防火间距不符合标准，但超过国家工程建设消防技术标准规定值的75%。 3、以下情形确定为严重阶次：①规则第十条规定的从重情形；②已造成火灾、难以整改的火灾隐患、重大火灾隐患等严重后果的；③易燃易爆危险品场所与居住场所设置在同一建筑内，或者与居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%；④厂房、库房、商场等其他场所中设置员工宿舍，且不符合住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求的。 |  |  |  |  |
| 裁量实施 | 裁量阶次及量罚区间 |  |  | 单位类别、规模及裁量情形 |  |
|  | 较轻阶次 | 一般阶次 | 严重阶次 | 类别1 | 类别2 |
|  | 5000元-1万元 | 1-2万元 | 2-3万元 | 场所居住人数在3人以下，或易燃易爆危险品储量在1吨以下或5m³以下 | 场所居住人数在10人以下，或场所面积在1000㎡以下 |
|  | 1-2万元 | 2-3万元 | 3-4万元 | 场所居住人数在3人以上10人以下，或危险品储量在1吨以上10吨以下或5m³以上50 m³以下 | 场所居住人数在10人以上30人以下，或场所面积在1000㎡以上5000㎡以下 |
|  | 2-3万元 | 3-4万元 | 4-5万元 | 场所居住人数在10人以上，或危险品储量在10吨以上或50 m³以上 | 场所居住人数在30人以上，或场所面积在5000㎡以上 |
| 注：本表单位类别、规模及裁量情形中“以上”包含本数，“以下”不包含本数。 |  |  |  |  |  |