克政〔2022〕39号

克井镇人民政府

关于印发《克井镇生产经营租住村（居）民

自建房重大火灾风险综合治理方案》的通知

各服务中心，各行政村，消安委各成员单位：

现将《克井镇生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险综合治理方案》印发给你们，请认真研读，结合各自职责，认真抓好落实。

2021年5月6日

克井镇生产经营租住村（居）民自建房

重大火灾风险综合治理方案

根据《国务院安委会办公室关于开展生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险综合治理工作的通知》（安委办〔2022〕5号）和《河南省消防安全委员会关于印发全省生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险综合治理方案的通知》（豫消安〔2022〕3号）文件要求，为进一步做好生产、经营、租住村（居）民自建房重大火灾风险防范化解工作，坚决遏制群死群伤火灾事故，克井镇消防安全委员会决定，自即日起至9月30日，在全镇范围内组织开展生产、经营、租住村（居）民自建房重大火灾风险综合治理，特制订方案如下：

一、目标任务

认真贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险的重要指示精神、省委省政府“加快新型城镇化建设、加快推进乡村振兴”要求和示范区党工委、管委会关于消防安全工作决策部署，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，结合消防安全专项整治三年行动部署要求和示范区火灾特点，把涉及人员多、可能造成群死群伤重特大火灾事故的生产、经营、租住自建房作为重中之重，在前期工作和现有标准基础上，集中排查、突出整治，及时消除安全风险，坚决遏制群死群伤火灾事故，为党的二十大胜利召开营造良好消防安全环境。

二、治理重点和整改要求

此次排查治理的范围是具有生产、经营、租住使用功能之一，且住宿人员达到3人及以上的村（居）民自建房，以及各类单位、个体工商户在居民小区、村（居）民自建房为员工租用的集体宿舍。重点治理下列10种情形：

（一）使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料搭建临时房屋，屋顶、围护结构、房间隔墙使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料（整改要求：拆除易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料）。

（二）用于生产、经营的自建房，居住区域与生产、经营区域未完全防火分隔（整改要求：依法责令停产停业，将居住区域与生产、经营区域使用实体墙、防火门等进行完全分隔，居住区域至少设置1部独立的疏散楼梯）。

（三）每层建筑面积超过200平方米的自建房、屋顶承重构件和楼板为可燃材料的自建房、建筑层数为4层及以上的自建房，疏散楼梯少于2部，首层安全出口少于2个（整改要求：按要求设置疏散楼梯和安全出口）。

（四）电动自行车、电动摩托车、电动平衡车及其蓄电池在公共区域、疏散走道、楼梯间、安全出口或房间内停放、充电（整改要求：将楼内电动自行车、电动摩托车、电动平衡车全部移至室外）。

（五）电动自行车室外集中停放、充电区域与疏散楼梯、安全出口、室内房间未设置有效防火分隔或者与建筑外墙、安全出口直接相邻（整改要求：安全设置室外集中停放、充电区域，并按要求进行有效防火分隔）。

（六）外窗、疏散走道安装防盗网、广告牌、铁栅栏等影响逃生和灭火救援的障碍物（整改要求：拆除防盗网或开设易于开启的逃生窗口，拆除疏散走道铁栅栏，广告牌设置不应遮挡外窗开启部分）。

（七）用于租住的自建房内设置采用易燃可燃保温材料的冷 库、设置液氨制冷剂的冷库（整改要求：立即搬离设置在租住自建房中不符合要求的冷库）。

（八）生产、储存、经营易燃易爆危险品的自建房设置居住场所（整改要求：立即搬离生产、储存、经营易燃易爆危险品的自建房中设置的居住场所）。

（九）在居民小区、村（居）民自建房为员工租用的集体宿舍存在上述情形的（整改要求：对照上述整改要求落实）。

（十）违章使用炭火、电取暖器具取暖的，违规存储使用液化石油气的，私拉乱接电气线路的（整改要求：责令立即改正，拒不改正的，依法予以处罚，并督促整改到位）。

三、工作措施

（一）全面排查检查。各行政村结合农村房屋安全隐患排查整治，以及房屋登记、人口管理、综合治理等信息平台内的排查登记台账，组织基层力量对生产、经营、租住自建房开展全面排查检查，掌握场所地址、建筑层数及面积、使用功能、容纳人数、消防状况等基础信息，填写生产、经营、租住村（居）民自建房重大火灾风险综合治理工作记录（见附件）。住宿人员在3人及以上的，由克井镇消防安全服务中心逐一检查，对照10类重点情形和电源火源、易燃可燃物品、消防设施器材、值班值守、应急处置以及生产、经营、租住自建房集中连片地区等方面存在的问题，建立台账，列出问题隐患清单和整改责任清单，报各消防救援大队统一备案。针对员工集体宿舍，要结合前期全市集体承租住房消防安全专项检查工作情况进行“回头看”，督促整改各类隐患问题。

（二）落实闭环整治。要按照“10类治理重点坚决消除、其他风险隐患动态监管”的原则，对照排查工作台账和问题隐患清单、整改责任清单，综合运用各种手段，按照职责分工督促整改销案。对达到整改要求的，予以销案归档，并同步纳入后续网格巡查、联合检查、专项督查等工作范围。对达不到整改要求的，一律不予销案，并持续跟进督办指导，直至完全整改。对员工集体宿舍存在突出风险的，督促员工所在单位及时整改。

（三）开展靶向宣传。针对生产、经营、租住自建房火灾风险特点，通过微信、抖音等媒体平台，组织基层力量进村入户、上门提醒，广泛提示用火用电用气、易燃可燃物品管理、电动自行车停放充电等消防安全常识，提高群众安全防范意识和自防自救能力。结合排查整改情况和典型火灾案例， 加强消防法制宣传和警示教育，以案说法、以案明责、以案为戒。充分调动群众参与消防安全工作的积极性，鼓励、引导群众举报投诉和消除身边的火灾隐患。

（四）推广技防措施。推广安装漏电保护装置、火灾探测器、自动灭火系统，推进建设、升级改造电动自行车集中停放、充电设施，积极应用“电子巡更”“视频监控”等技术，以科技信息化手段推动火灾防控工作赋能升级。

（五）建强应急力量。按照省政府《关于加强基层消防力量建设的通知》要求，全力推进镇消防“一队一中心”建设。推动住宿人员30人及以上的生产、经营、租住自建房建立微型消防站或志愿消防队，住宿人员30人以下的明确专门人员，落实培训演练、值班值守、多户联防等工作机制，提高初起火灾扑救能力。加强公共消防基础设施建设，研究解决生产、经营、租住自建房集中连片地区防火间距、消防水源、消防车通道、消防站建设等方面突出问题，提升抗御火灾整体能力。

四、工作步骤

综合治理从即日起至9月底，分为四个阶段进行。

（一）动员部署阶段（2022年4月5日前）。通过印发文件、发布通告、召开会议等形式，全面发动各村网格员、志愿者等群防群治力量参与综合治理。

（二）全面培训阶段（2022年4月10日前）。结合市消防救援机构，因地制宜地对参与排查治理的工作人员开展培训指导，详细讲解范围重点、风险识别、治理方法等，确保排查治理工作取得实效。

（三）排查整改阶段（2022年4月11日至8月底）。各行政村对生产、经营、租住自建房开展全面排查，建立底数清单和问题台账，分级分类推进整改、销案。

（四）总结提升阶段（2022年9月30日前）。将生产经营租住村（居）自建房重大火灾综合治理的工作成效、典型做法和问题不足，完成综合治理总结。同时固化治理成果，完善制度机制，提高生产、经营、租住自建房和员工集体宿舍消防安全管理水平。

五、职责分工

镇消安委具体负责综合治理实施工作，建立完善排查治理工作台账，制定整治工作具体措施和计划，整合消防安全服务中心、综合执法大队和各类基层执法力量开展安全隐患巡查检查；自然资源和规划建设中心要完善规划设计，加强建房审批及施工监管，对违法违规建房进行制止和查处。指导村（居）委会对10类治理重点以外的隐患问题组织整改；对存在10类治理重点问题的自建房和员工集体宿舍，进行组织整改。

公安派出所加强村民自建出租房屋流动人口基础信息摸排，配合开展排查和宣传教育工作。

宣传文化服务中心、社会事务办、中心校、市场监管等有关部门结合自身工作职责，抓好各自分管领域内生产经营租住村（居）民自建房综合治理工作。

六、工作要求

（一）提高思想认识。此次综合治理工作既是落实国务院安委办部署的重要举措，也是深化“九小”场所沿街门店治理成效的有力抓手，对有效防范“小火亡人”和重大火灾风险有着极端重要的作用。各级各部门要牢固树立安全发展理念，充分认清开展综合治理工作的重要性、复杂性和长期性，强化红线意识、风险意识、责任意识，切实把防范化解冲击消防安全底线的突出问题整治措施落到实处。镇消安委牵头协调，加强组织发动、指挥调度、情况通报、督导交办，确保综合治理工作有序推进、取得实效。

（二）加强部门协同。各有关部门要根据自身职责和任务分工，加强生产、经营、租住自建房许可审批、房屋登记、基础建设、治安管理、安全生产、消防安全、应急处置等工作。对涉及职能交叉、多头管理的领域，由消安委明确牵头和协助部门，齐抓共管、形成合力。

（三）强化追责问效。综合治理期间，消安委将联合纪检成立专项督导调研组深入开展明察暗访，对工作不落实或推进力度不大的，要采取警示、通报、约谈等手段督促推进。对发生亡人或有影响火灾事故的，要严格实行责任倒查，依纪依规严肃追究。

（四）建立长效机制。各级各部门要结合“十四五”规划实施、新型城镇化建设、乡村振兴等重点工作，将综合治理纳入民生工程实施项目，更新改造设施设备，提升本质消防安全。要推进贯彻落实省政府《关于加强基层消防力量建设的通知》，细化明确消防工作职责、机构、机制、平台，及时固化经验做法，防止问题隐患反弹。

联系人：苗周周，电话：15838968668。

附件：1.生产、经营、租住村（居）民自建房重大火灾风险

综合治理工作记录

2.生产、经营、租住村（居）民自建房重大火灾风险

综合治理工作统计表

附件1

生产、经营、租住村（居）民自建房重大火灾风险综合治理工作记录

编号：

| 基本情况 | 场所名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 业主姓名 |  | 联系方式 |  |
|  | 基本情况 自建房使用功能： □生产 □经营 □租住 □混合 建筑层数： 建筑面积： 房屋间数： 工作人员数量： 住宿人员数量： 电动车停放、充电 □无 □有 使用瓶装液化石油气 □无 □有 易燃易爆危险品生产、储存、销售、使用 □无 □有 防盗网、广告牌、铁栅栏 □无 □有 消防设施、器材 □安全出口 数量： □疏散楼梯 数量： □室内消火栓 □应急照明 □疏散指示标志 □灭火器 种类及其数量： □其他消防设施、器材： |  |  |  |
| 重点排查内容 | 1.□使用易燃可燃夹芯彩钢板或其他易燃材料搭建临时房屋，屋顶、围护结构、房间隔墙使用易燃可燃夹芯彩钢板或其他易燃材料。（整改要求：拆除易燃可燃夹芯彩钢板或其他易燃材料） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 2.□用于生产、经营的自建房，居住区域与生产、经营区域未完全防火分隔。（整改要求：砌墙或安装防火门分隔） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 3.□每层建筑面积超过200平方米的自建房、屋顶承重构件和楼板为可燃材料的自建房、建筑层数为4层及以上的自建房，疏散楼梯少于2部，首层安全出口少于2个。（整改要求：按要求增设疏散楼梯、安全出口） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
| 重点排查内容 | 4.□电动自行车、电动摩托车、电动平衡车及其蓄电池在室内公共区域、疏散走道、楼梯间、安全出口或房间内停放、充电。（整改要求：搬移至室外） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 5.□室外集中停放、充电区域及其设置的雨棚与建筑外窗、安全出口直接相邻。（整改要求：落实防火分隔，拆除违规设置的集中停放、充电雨棚） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 6.□外窗、疏散走道安装防盗网、广告牌、铁栅栏。（整改要求：拆除防盗网、广告牌、铁栅栏或设置可开启门窗） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 7.□用于租住的自建房内设置采用易燃可燃保温材料的冷库、设置液氨制冷剂的冷库。（整改要求：立即搬离设置在租住自建房中不符合要求的冷库） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 8.□生产、储存、经营易燃易爆危险品的自建房设置居住场所。（整改要求：立即搬离生产、储存、经营易燃易爆危险品的自建房中设置的居住场所） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 9.□居民小区、村（居）民自建房为员工租用的集体宿舍存在上述第 类情形。（整改要求：对照上述整改要求落实） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | - 10.□违章使用炭火、电取暖器具取暖的，违规存储使用液化石油气的，私拉乱接电气线路的。（整改要求：责令立即改正，拒不改正的，依法予以处罚，并督促整改到位） - 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 11.□其他问题： |  |  |  |
|  | 乡镇（街道）名称： 排查人员签字： 联系方式： |  |  |  |
| 整改 销案 | □予以销案 □不予销案 整改责任人员签名： 联系方式： 核查销案人员签名： 联系方式： |  |  |  |

本表供参照使用，可结合实际工作细化相关排查、核查内容。

附件2

— 14 —

生产、经营、租住村（居）民自建房重大火灾风险综合治理工作统计表

填报单位：             填报时间：    年    月    日  填报人：          联系电话：

| 出动 检查组 （个） | 检查 人员 （人） | 排查 村（居）民 自建房 （个） | 存在生产、经营、租住问题自建房（个） | 排查自建房集中连片且10类 重点情形突出的 乡镇（个） | 排查员工 集体宿舍 （个） | 住宿 3-9人 房屋 （个） | 住宿 10-29人 房屋 （个） | 住宿30人 以上房屋 （个） | 发现 火灾隐患 （处） | 督促整改 火灾隐患 （处） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：1.表内所涉及房屋仅指生产、经营、租住村（居）民自建房以及各类单位、个体工商户在居民小区、村（居）民自建房为员工租用的集体宿舍；2.此表格每月15日、30日分别报送一次；3.表格内所填数据均为累计数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

克井镇党政办公室                  2021年5月6日印发