济源市市场监督管理局

关于对煤炭和油漆、涂料、粘合剂等装饰装修材料质量开展抽查检验的通知

为保护和改善大气环境，防治环境污染，按照《大气污染防治法》和《河南省大气污染防治条例》有关规定，依法加强对煤炭及油漆、涂料等装饰材料监管，市局决定自2020年5月至12月，委托济源市质量技术监督检验测试中心和通标标准技术服务（上海）有限公司对全市煤炭和油漆、涂料、粘合剂等装饰装修开展抽查检验。现将抽检工作有关事项通知如下：

一、抽样数量和方法

2020年度抽检煤炭70批次，油漆、涂料、粘合剂等装饰装修材料10批次，按照“双随机一公开”工作要求，选取抽检对象和执法人员。

二、时间安排

1.油漆、涂料、粘合剂等装饰装修材料：2020年5。

2.煤炭：分季度。

三、检验方法与判定依据

1. 煤炭检验项目

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 技术要求 | 评定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气干燥基水分 | % | / | 豫发改能源(2015)1176号《河南省商品煤质量管理暂行办法》第七条 |
| 2 | 灰分 | % | ≤32.00 | 豫发改能源(2015)1176号《河南省商品煤质量管理暂行办法》第七条 |
| 3 | 硫分 | % | ≤1.00 | 豫发改能源(2015)1176号《河南省商品煤质量管理暂行办法》第七条 |
| 4 | 发热量 | MJ/kg | ≥18.00 | 豫发改能源(2015)1176号《河南省商品煤质量管理暂行办法》第七条 |
| 5 | 磷 | % | ≤0.100 | 豫发改能源(2015)1176号《河南省商品煤质量管理暂行办法》第七条 |
| 6 | 氯 | % | ≤0.150 | 豫发改能源(2015)1176号《河南省商品煤质量管理暂行办法》第七条 |
| 7 | 氟 | Ug/g | ≤200 | 豫发改能源(2015)1176号《河南省商品煤质量管理暂行办法》第七条 |
| 8 | 汞 | Ug/g | ≤0.600 | 豫发改能源(2015)1176号《河南省商品煤质量管理暂行办法》第七条 |
| 9 | 砷 | Ug/g | ≤40 | 豫发改能源(2015)1176号《河南省商品煤质量管理暂行办法》第七条 |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |  |

2. 油漆、涂料、粘合剂检验项目

| 序号 | 测试项目 | 检测依据 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机挥发物VOC单项 | GB18581、GB18582、GB18583 | GB18581、GB18582、GB18583 |

本次所检样品的检验项目全部符合标准的要求，则判定为检验合格；检验项目中任意一项或一项以上不符合标准的要求，则判定为检验不合格。

五、工作要求

1.承检单位必须按照国家相关标准，客观、公正地出具检验结果，对检验报告中的检测数据负责，不得瞒报、漏报、误报，同时注意对检测数据信息保密，不得随意泄露。对于瞒报、漏报或泄露检测数据信息的，一经发现即列入黑名单，委托方将不再委托其从事流通环节商品质量抽查检验工作。

2.抽样时由辖区市场监管部门配合承检单位共同在被抽检人处随机抽取（抽样数量可根据被抽检人实际销售情况做适当调整）。用于检验的样品和备份样品分别独立包装、密封，加贴专用封条。抽样工作完成后，由市场监管执法人员、承检单位工作人员和被抽检人在抽样工作单和封条上签字确认。

3.承检单位完成初检工作后，2日内向市市场监管局提交本次《流通领域商品质量抽样检验结果汇总表》，并以特快专递的方式，向被抽样检验人所在地市市场监管局寄出该辖区的《检验报告》（一式三份）；向本次抽检中不合格商品标称生产企业寄出《检验报告》和《商品质量检验结果通知书》（送生产者）并确认标称生产企业是否及时收到。相关县局、分局接到承检单位寄出的《检验报告》后，要及时向被抽检人送达《商品质量检验结果通知书》（送经营者），并进入不合格商品“后处理”程序。

4.本次抽样检验中，被抽检人或相关生产厂家收到检验结果通知之日起15日内，若对本次抽检结果有异议，向组织实施抽检的市场监管部门以书面形式提出异议或复检申请，逾期视为认可初检结果。

5.复检单位作出复检结果后，应及时向相关市市场监管局、分局、申请复检人、不合格商品生产企业寄出复检《检验报告》。抽样、检验、结果送达、异议处理等全部检测工作结束后，承检单位应向组织实施抽检的市场监管部门提交最终确定的商品《检验报告》（一式两份）、《流通领域商品质量抽样检验结果汇总表》及本次抽检质量分析报告。

6.本次抽检工作结束后，市局将适时发出内部抽检通报，并向社会进行公告。对经抽检并依法认定为不合格商品的，被抽检人所在地市场监管部门应及时按照相关法律法规进行立案调查处罚，消费者要求退货的，经营者应负责退货。

2020年5月18日