河 南 省 消 防 救 援 总 队

豫消函〔2021〕60号

河南省消防救援总队

关于印发《消防救援站指战员开展防火工作

实施办法（试行）》的通知

各省辖市、航空港区消防救援支队，总队机关有关处室：

为全面落实河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅《关于深化消防执法改革的实施意见》（厅文〔2020〕17号），按照消防救援局《关于全面推行消防救援站开展防火工作的通知》有关要求，总队在去年试点工作的基础上制定了《消防救援站指战员开展防火工作实施办法（试行）》，请组织全体指战员认真学习，同时提出以下工作要求，请结合本地实际，抓好贯彻落实。

一、统一思想，加强领导。消防救援站开展防火工作是深化消防执法改革、提升消防安全治理能力的重要举措，为切实强化工作领导，总队成立由军政主官任组长，防火监督处、法制与社会消防工作处、作战训练处和队务处等处室负责人参加的工作机构。各支队要提高认识，加强组织领导，成立相应机构，全面负责此项工作的部署、统筹和协调。总队防火监督处、法制与社会消防工作处负责指导消防救援站开展防火工作，作战训练处负责指导消防救援站将指战员开展防火工作纳入执勤训练内容，队务处负责指导消防救援站将指战员开展防火工作纳入日常管理和考核内容。

二、严格管理，确保实效。各支队要正确处理好消防救援站开展防火工作与灭火救援、执勤训练之间的关系，结合实际，制定切实可行的管理制度，合理确定从事防火工作的消防救援站指战员数量。严格人员选拔，要从符合条件的指战员中选拔政治素质过硬，品行端正的从事防火工作。加强业务培训，将防火业务纳入消防救援站日常学习内容，定期组织对消防救援站指战员进行防火业务培训，组织消防救援站指战员参加防火监督岗位练兵，提升指战员队伍防火业务整体素质。

三、完善机制，长效运行。各支队要结合本地实际，制定实施细则，进一步明确消防救援站开展防火工作的内容、流程和要求，提高操作性和实效性。同时，要及时总结工作经验，完善人员选拔、业务培训、日常管理、联勤联动、考核奖惩、职级晋升、职业保障全流程管理制度，形成消防救援站指战员开展防火工作的长效机制。总队有关处室要按照职责分工，加强对消防救援站开展防火工作的对口指导，定期进行实地督导，及时解决出现的困难和问题。

各支队工作情况、取得的经验成效和遇到的问题，请及时上报总队，总队将适时组织召开现场会推广工作经验。各支队确定的参与防火工作的指战员名单报总队队务处备案，从事监督执法工作的指战员名单报总队法制与社会消防工作处备案。

河南省消防救援总队

2021年3月29日

（信息公开形式：依申请公开）

消防救援站指战员开展防火工作实施办法（试行）

第一章 总则

第一条 为全面贯彻预防为主、防消结合的工作方针，规范消防救援站指战员开展防火工作，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于深化消防执法改革的实施意见》和消防救援局《关于全面推行消防救援站开展防火工作的通知》，制定本办法。

第二条 纳入国家综合性消防救援队伍行政编制的消防救援站指战员开展防火工作，适用本规定。政府专职消防队的消防队员开展防火工作，可以参照本规定执行。

第三条 消防救援支队负责组织本单位消防救援站指战员开展防火工作，消防救援大队负责具体实施。

第二章 工作内容

第四条 消防救援站指战员开展防火工作包括消防安全检查、宣传教育和协助开展火灾调查。

取得执法资格的消防救援站指战员可以从事消防监督执法工作。

第五条  消防救援站应当结合熟悉演练和执行勤务工作安排，每月制定消防安全检查计划，并确定参与检查的指战员。

第六条 消防救援站指战员开展消防安全检查时应当重点检查以下内容：

（一）有无违章用火、用电情况；

（二）生产、储存、经营场所有无违章住人情况；

（三）抽查消防车通道、消防救援场地和救援窗口，消防水源、室外消火栓、水泵接合器等维护状况；

（四）检查消防控制室值班人员持证上岗情况，消防设施维修保养记录情况；

（五）抽查建筑疏散通道、安全出口畅通情况，人员密集场所是否在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物；

（六）抽查测试消防电梯、室内消火栓、自动喷水灭火系统、疏散指示标志、应急广播等建筑消防设施能否正常运行；

（七）检查灭火和应急疏散预案、消防演练记录、消防教育培训记录、志愿消防队（微型消防站）建设和执勤情况。

第七条 消防救援站指战员实施检查时，应当填写《消防救援站消防安全检查记录表》（附件），如实记录工作情况，对检查中发现的消防安全违法行为进行劝阻、制止，提示、指导单位纠正违法行为、整改火灾隐患；对不能当场改正的，及时报告辖区消防救援机构。

对需要进行行政处罚的消防安全违法行为，或者符合行政强制条件的火灾隐患，应当在检查之日起24小时内将消防安全检查记录表、现场照片、执法记录仪视频等证据材料移交辖区消防救援机构，由其依法处理。

第八条 消防救援站指战员在熟悉演练和执行勤务等工作过程中，应当结合消防安全检查向社会单位和群众宣传消防法律法规和消防安全知识，组织防火灭火和疏散逃生技能培训，根据需要指导单位开展消防演练。

第九条 消防救援站指战员在火灾扑救过程中，应当及时记录火灾扑救情况，保护、控制现场视频监控等重要证据，并尽量减少对火灾现场和物证的破坏。

火灾扑灭后，消防救援站指战员应当按照有关规定开展火灾信息登记，协助开展火灾事故调查，并做好火灾现场保护和移交。

第十条 取得行政执法资格的消防救援站指战员可以根据辖区消防救援机构指派，开展以下监督执法工作：

（一）参加上级组织的消防安全集中整治、重大安保等专项检查；

（二）对责令限期改正的违法行为的复查；

（三）对举报投诉有关占用、堵塞、封闭消防车通道、疏散通道和安全出口等消防安全违法行为的核查。

消防救援站指战员应当在检查后24小时内将检查情况移交辖区消防救援机构。

第十一条 消防救援支队可以根据工作实际，将取得执法资格的消防救援站指战员纳入大队“双随机、一公开”消防监管信息系统执法人员名录库，参加“双随机、一公开”消防监督抽查。

第十二条 消防救援站指战员从事防火工作时应当仪容严整、规范统一，佩戴相应证照，按照规定配备使用执法记录仪，使用规范用语。

第三章 工作保障

第十三条 具有高中以上学历、入职满2年的消防救援站指战员，经所在消防救援支队考核合格后，可以参与防火工作。

第十四条 具有全日制大专以上学历、入职满5年的消防救援站指战员，可以参加执法资格考试，成绩合格后取得执法资格。

消防救援站从事消防监督执法工作的指战员数量应当综合考虑防火和灭火工作实际需要，由消防救援支队从取得执法资格的人员中合理确定，统一调配。

第十五条 消防救援支队应当协调当地司法行政部门，组织符合条件的消防救援站指战员参加河南省行政执法资格考试，取得执法资格。

第十六条 各级消防救援机构应当采取理论授课、现场教学、实操实测、线上线下、协同检查等方式，定期组织对消防救援站指战员进行防火业务培训。

防火业务培训的内容包括：消防法律法规、技术标准和消防安全知识；建筑消防设施、消防监督器材的操作技能；消防安全检查的程序和方法；火灾事故简易调查的程序、方法和基本要求；有关管理制度规定等。

第十七条 消防救援支队应当建立消防救援站指战员开展防火工作长效机制，确立人员选拔、业务培训、日常管理、联勤联动、考核奖惩、职级晋升、职业保障管理等有关制度。

第四章 工作监督

第十八条 消防救援机构违反本实施办法的规定，未落实消防救援站指战员开展防火工作的，由上一级消防救援机构责令改正；情节严重的，对相关责任人员依法依规给予责任追究。

第十九条 消防救援站指战员在开展防火工作和监督执法过程中以权谋私、徇私枉法的，依法依规给予责任追究；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第五章 附则

第二十条 各消防救援支队可依据本办法制定实施细则。

第二十一条 本办法自印发之日起施行。

第二十二条 本办法由河南省消防救援总队负责解释。

附表

消防救援站消防安全检查情况登记表

编号:XX消防救援站〔 〕第   号

| 单位、场所名称 |  |  |  |  | 检查时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  | 消防安全责任人 （管理人）及联系方式 |  |
| 建筑层数 |  |  | 地上 层 地下 层 |  | 使用性质 |  |
| 检查内容和 情况记录 | 消防安全管理 | 1、违章用火、用电情况：□未发现 □发现并制止 2、生产、储存、经营场所违章住人情况：□未发现 □发现并制止 3、人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物情况： □未发现 □发现并提示整改 4、消防控制室值班人员在岗在位情况： □在岗在位 □未按要求在岗在位 消防控制室值班人员持证上岗情况：□不涉及 □两名持证人员值班 □一名持证人员值班 □值班人员无证 □无人员值班 5、建筑消防设施维护保养记录情况：□有 □无 具体情形描述： |  |  |  |  |
|  | 灭火救援条件 | 1、消防车通道、消防救援场地： □不涉及 □畅通 □被堵塞、占用 2、消防救援窗口： □不涉及 □醒目、好用 □不醒目 □无法使用 3、消防水池： □不涉及 □符合使用要求 □水量不足 □组件故障或者损坏 4、室外消火栓：□不涉及 □完好有效 □无水 □损坏 □被遮挡或者圈占 5、水泵接合器：□无 □完好有效 □损坏 具体情形描述： |  |  |  |  |
|  | 建筑消防设施 | 1、疏散通道、安全出口：□畅通 □被堵塞、占用 □被锁闭 2、室内消火栓：□不涉及 □完好有效 □无水 □损坏 □被遮挡或者圈占 3、自动喷水灭火系统：□不涉及 □完好有效 □无水 □水压不足 □无法启动 4、应急照明和疏散指示标志：□不涉及 □完好有效 □损坏 5、消防电梯：□不涉及 □能迫降到首层 □不能迫降到首层 6、应急广播：□不涉及 □完好有效 □无法正常使用 具体情形表述： |  |  |  |  |
|  | 消防组织 | 1、志愿消防队（微型消防站）：□未建立 □人员器材配备齐全 □人员器材缺乏 □有定期训练及工作记录 □无训练及工作记录 2、灭火和应急疏散预案：□未制定 □制定 3、消防演练情况： □有记录 □无记录 具体情形表述： |  |  |  |  |
| 开展消防宣传指导情况 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 消防救援站指战员（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 单位(场所)负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 辖区消防救援支（大）队接收情况 |  |  |  | 接收人（签字）： 年 月 日 |  |  |

一式两份，一份交辖区消防救援支（大）队，一份存档。

填表说明

- 本表为消防救援站指战员从事防火工作时使用,是日常工作的重要依据，请认真填写各项内容，文字表达简明、准确；

- 编号：“消防救援站”处填写大队+消防救援站，例如，西工汉宫路、湖滨黄河路；[ ]内填写以阿拉伯数字形式检查所在年份，例如2021、2022；第 号中按照检查的顺序进行填写，使用阿拉伯数字，编号为4位，从0001至9999；

- 单位、场所名称：被检查单位营业执照上的名称，需要注意，检查住宅小区时，名称为物业管理公司名称，同时备注住宅小区名称；

- 检查时间：检查时间为检查开始时间，需精确到年、月、日、时，格式为xxxx.xx.xx xx:xx，例如2021.3.12  9：00；

- 地址：被检查单位、场所实际所在地；

- 消防安全责任人（管理人）及联系方式：被检查单位、场所营业执照上法人、个体工商户经营者，或实际负责人的名字及电话号码；

- 建筑层数：地上层数为被检查单位建筑中最高建筑的层数，地下层数为被检查单位建筑中地下最下层所在层数；

- 使用性质：民用建筑（住宅小区）、公共建筑（办公、医院、养老机构等）、厂房、仓库、储罐、堆垛等；

- 重点部位：列出预案中设定的重点部位，按照重点部位开展检查；

- 违章用火、用电情况：检查营业期间是否动火施工，电气线路是否按要求穿管敷设；

- 生产、储存、经营场所违章住人情况：是否有违章住人情况，如在车间、仓库、经营场所内违章设置住宿床位，未进行有效防火分隔等；

- 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物情况：检查人员密集场所时，门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物情况，例如窗户防护栏无逃生门，窗户被封堵、安装栅栏、卷帘门等；

- 消防控制室值班人员在岗在位情况：如单位有消防控制室，检查控制室内实际值班人员情况，查看值班人员的岗位证书，证书应为消防设施操作员证（初级及以上）；

- 建筑消防设施维护保养记录情况：如单位存在自动消防设施，查看单位一年内的消防检测报告；

- 消防车通道、消防救援场地：检查单位消防车通道、消防救援场地是否畅通、被堵塞、占用；

- 消防救援窗口：检查单位消防救援窗口是否有明显标识或易于发现，且可以使用；

- 消防水池：检查单位消防水池的水量是否充足，消防泵房水泵能否启动，阀门是否关闭；

- 室外消火栓：查看单位室外消火栓的具体位置，是否损坏、遮挡、圈占，实地试验是否有水；

- 水泵接合器：检查单位水泵接合器是否有明显标识，是否损坏，测试供水能力是否符合设计要求；

- 疏散通道、安全出口：检查单位重点部位疏散通道、安全出口是否畅通、锁闭、堵占、占用；

- 室内消火栓：检查单位重点部位室内消火栓的具体位置，是否损坏、被遮挡、被圈占，测试屋顶试验消火栓压力，一类高层公共建筑不应低于0.1MP，高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑不应低于0.07MP,工业建筑不应低于0.1MP；

- 自动喷水灭火系统：自动喷水灭火系统是否有水、压力正常、正常启动；

- 应急照明和疏散指示标志：应急照明和疏散指示标志外观是否损坏、是否存在影响光线照射的障碍物、工作状态是否正常；

- 消防电梯：消防电梯是否有标识，能否迫降到首层，能否在控制后上升至指定楼层；

- 应急广播：应急广播能否手动操作，消防广播设备是否齐全，有无故障；

- 志愿消防队（微型消防站）：对照《微型消防站建设标准》（DB12/T950-2020），人员器材是否齐全，是否开展训练；

- 灭火和应急疏散预案：检查单位是否制定灭火和应急疏散预案，并与现实情况相符；

- 消防演练情况：检查消防安全重点单位是否按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。其他单位是否结合本单位实际，参照制定相应的应急方案，每年至少组织一次演练；

- 具体情形表述：针对每一项，如存在问题，将相关问题进行描述，其中序号为对应检查项目的序号；

- 立即整改情况：将现场可以立即整改的问题进行说明，例如：某某部位的疏散通道、安全出口堵塞问题已当场整改；

- 单位(场所)负责人（签字）：被检查单位负责人、陪同检查人员签名及日期；

- 消防救援站指战员（签字）：开展此次安全检查的人员进行签名，至少为2人；

- 接收人（签字）：如采用书面形式进行移交时，至少一名大队防火岗位的具体负责人员签字；如通过电子邮件进行移交时，当邮件为已读文件时，消防救援站在此处填写“已通过邮箱移交xx，邮件已查看。”

抄送：总队领导。

承办单位：法制与社会消防工作处  经办人：夏  冰  电话：0371-66615253  共印20份